|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Affaire : PROJET DE REHABILITATION - RENOVATION DES ETABLISSEMENT SCOLAIRES : LOT 3 : CITE ECHABEB DOUAR HICHER MANOUBA | Date :31/05/2022 | Code : C19028 | Lot : STRUCTURE |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
| CRE MANOUBA | -- | -- | AMAL BATIMENT |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :*** **Visite de chantier pour réunion*** Reprendre les acrotères fissurés en tenant compte des recommandations des concepteurs.
* Reprendre l’étaiement du plancher du hall côté bloc sanitaire.
* Réparer l’infiltration des eaux pluviales plancher haut RDC salle surveillant.
 |
| **Inspecteur Sigma Contrôle****Mr. Tarek SGHAIER** |