|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | | Date : | Code : | Lot : |
| AMENAGEMENT DU LYCEE MOHAMED ATTIA KHAZNADAR | | 14/08/2018 | C18004-1 | ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRE TUNIS2 | -- | Mr. ABDELAZIZ TOUMI | Tunisie Travaux | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** :  **Examen de mise à l’eau des blocs sanitaires.**   * + L’essai de mise à l’eau réalisé sur les blocs 1.2 et 1.1 du 1ére étage, 3.2 et 3.1 du 3éme étage   + L’étanchéité est réalisé conforme aux normes avec un relevé de 25 cm, les blocs sont totalement remplis d’eau. * On n’a pas signalé de traces d’humidité ou d’infiltration d’eau sous l’étanchéité. * Il y a lieu d’évacuer les blocs sanitaires dans l’immédiat. * Prévoir la protection d’étanchéité avant coulage de la chape sous revêtement. * Les cuvettes doivent être installés avec une surélevé pour éviter la perforation du relevé d’étanchéité. * Prévoir une chape armée sous revêtement dans le bloc sanitaire en RDC. | | | | |
|  | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle** | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |