|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | Date : | Code :  | Lot : |
| AMENAGEMENT DU LYCEE MOHAMED ATTIA KHAZNADAR | 14/08/2018  |  C18004-1 |  ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
|  CRE TUNIS2 | -- | Mr. ABDELAZIZ TOUMI  |  Tunisie Travaux  |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** :  **Examen de mise à l’eau des blocs sanitaires.*** + L’essai de mise à l’eau réalisé sur les blocs 1.2 et 1.1 du 1ére étage, 3.2 et 3.1 du 3éme étage
	+ L’étanchéité est réalisé conforme aux normes avec un relevé de 25 cm, les blocs sont totalement remplis d’eau.
* On n’a pas signalé de traces d’humidité ou d’infiltration d’eau sous l’étanchéité.
* Il y a lieu d’évacuer les blocs sanitaires dans l’immédiat.
* Prévoir la protection d’étanchéité avant coulage de la chape sous revêtement.
* Les cuvettes doivent être installés avec une surélevé pour éviter la perforation du relevé d’étanchéité.
* Prévoir une chape armée sous revêtement dans le bloc sanitaire en RDC.
 |
|  |
| **Inspecteur Sigma Contrôle** |
|  |
|  |
|  |